## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора фильтровального оборудования (установки фильтровальной)
№________________от "____"_______________20____г.
ВАЖНО!
Пожалуйста, заполните подробно все пункты опросного листа и направьте его на info@p-ecology.ru
При отсутствии информации: если не требуется, в графе ставить "-"; в настоящий момент нет данных (будет уточнено), в графе ставить "н/д."
Корректно заполненный опросный лист с максимальным содержанием сведений позволит подобрать для Вас оптимальную установку в кратчайший срок!
1. Сведения о Заказчике
Название организации
Тел/факс
e-mail
Адрес организации
Полное название эксплуатирующей организации
Контактное лицо заполнившего опросный лист (ФИО), должность
2. Основные параметры установки
Назначение фильтровального оборудования
Коды |  |  |  | ОКПД 2, KKS, РТМ и др.
Фильтруемая среда |  |  |  | Например, воздух или другая смеь газов (желательно с указанием концентраций)
Размер мех.частиц
Общепромышленное
Исполнение |  |  |  | Для АЭС
Врывозащита (тип, уровень)
Стационарная / Передвижная
Класс безопасности по НП-001-15 |  |  |  | 1,2,3,4
Классификационное обозначение |  |  |  | Н, З, Л, О, У
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 |  |  |  | I, II, III
Климатическое исполнение / категория размещения / тип атмосферы по ГОСТ 15150-69
Конструктивная модификация |  |  |  | С левым, правым или верхним по ходу движения рабочей среды расположением люков
Режим работы |  |  |  | Постоянный/ периодический/ ждущий
Тип фильтровальной установки по назначению |  |  |  | Вытяжная/ приточная/ рециркуляционная
Габаритные размеры |  |  |  | Ш х В х Д, мм
Масса |  |  |  | не более, кг
Периодичность обслуживания |  |  |  | один раз в год или иной
Общее планируемое время работы установки в год |  |  |  | часов
Размер патрубка входа/выхода рабочей среды | / |  |  | Ширина×длина (для прямоуголного патрубка) или Ду (для круглого патрубка), мм
Направление патрубка входа/выхода рабочей среды | / |  |  | В - по вертикали, Г - по горизонтали
Допустимый уровень шума, на расстоянии 1 метр от корпуса установки |  |  |  | дБ
Основной материал конструкции (сталь с ЛКП или НЖ) |  |  |  | Корпусные элементы
Ответные фланцы
Рама
Количество установок |  |  |  | шт.
3. Показатели надежности установки
Срок службы корпусных элементов |  |  |  | г
Ресурс |  |  |  | ч
Среднее время восстановления |  |  |  | ч
Средняя наработка до отказа |  |  |  | ч
Наработка между отказами |  |  |  | ч
Вероятность безотказной работы |  |  |  | /1
4. Основные характеристики установки
Наименование | Значение |  |  | Ед.изм.
| мин. | норм. | макс.
Рабочая производительность (расход) фильтруемой среды |  |  |  | м3/ч
Конечное аэродинамическое сопротивление (допустимая потеря напора) |  |  |  | Па
Температура фильтруемой среды |  |  |  | °С
Влажность фильтруемой среды |  |  |  | %
Рабочее давление (разряжение) фильтруемой среды |  |  |  | Па
Радиационный фон фильтруемой среды
Температура окружающей среды |  |  |  | °С
Влажность окружающей среды |  |  |  | %
Давление окружающей среды |  |  |  | Па
Эффективность очистки от аэрозолей / класс фильтрации (по ГОСТ Р ЕН 1822), не менее | Стандарт.: 99,95 / Н13 |  |  | % / класс
Эффективность очистки от молекулярного йода, не менее | Станд. значение: 99,9 |  |  | %
Эффективность очистки от органических соединений йода (метилйодида), не менее | Станд.значение: 99,0 |  |  | %
Концентрация аэрозоля или примесного газа |  |  |  | г/м3
Дисперсный состав (для аэрозоля) |  |  |  | мкм
Агрегатное состояние (для аэрозоля) |  |  |  | жидк./тверд.
Химическая природа аэрозоля или примесного газа
Наличие капельной влаги |  |  |  | Необходимость установки каплетуманоуловителя
5. Требования к дополнительному оборудованию установки
5.1. Нагреватель электрический
Температура фильтруемой среды на входе, Твх |  |  |  | °С
Температура фильтруемой среды на выходе, Твых |  |  |  | °С
Мощность нагревателя, Р |  |  |  | не более,кВт
Резервный нагреватель
5.2. Нагреватель жидкостный
Температура фильтруемой среды на входе, Твх |  |  |  | °С
Температура фильтруемой среды на выходе, Твых |  |  |  | °С
Тип жидкости |  |  |  | Вода, антифриз, этиленгликоль или др.
Давление жидкости, Р |  |  |  | бар
Температура жидкости на входе, Твх |  |  |  | °С
Условный проход на входе, Ду |  |  |  | мм
Температура жидкости на выходе, Твых |  |  |  | °С
Условный проход на выходе, Ду |  |  |  | мм
Отсечная арматура на линии подвода/отвода жидкости
Обводная линия (байпас)
5.3. Охладитель
Температура фильтруемой среды на входе, Твх |  |  |  | °С
Температура фильтруемой среды на выходе, Твых |  |  |  | °С
Тип хладагента |  |  |  | Вода, антифриз, этиленгликоль, фреон и т.д.
Давление хладагента, Р |  |  |  | бар
Температура хладагента на входе, Твх |  |  |  | °С
Условный проход на входе, Ду |  |  |  | мм
Температура хладагента на выходе, Твых |  |  |  | °С
Условный проход на выходе, Ду |  |  |  | мм
Относительная влажность, φ |  |  |  | %
5.4 Теплоизоляция
Материал теплоизоляции
Толщина теплоизол.материала |  |  |  | мм
5.5. Основной вентилятор
Производительность |  |  |  | м3/час
Давление/напор |  |  |  | Па
Мощность электродвигателя |  |  |  | не более, кВт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  | IP
5.6. Резервный вентилятор
Производительность |  |  |  | м3/час
Давление/напор |  |  |  | Па
Мощность электродвигателя |  |  |  | не более, кВт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  | IP
5.7. Отсечная арматура для установки
Отсечной клапан на входе в установку
Отсечной клапан на выходе из установки
Рециркуляция фильтруемой среды установки
5.8 Комплект оборудования для замены фильтров(сменных модулей) и эксплуатационного обслуживания установки
Устройство для контроля герметичности |  |  | шт.
Перегрузочное приспособление |  |  | шт.
Рукав (мешок) для фильтра |  |  | шт.
Запаивающее устройство |  |  | шт.
Контейнер защитный |  |  | шт.
| Материал |  |  | НЖ, сталь с ЛКП или иное
| Габариты |  |  | ДхШхВ, мм
Рамка технологическая |  |  | шт.
Иное (укажите)
5.9. Силовые кабели
Поставка кабеля
Длина кабеля |  |  |  | м
Сечение / количество жил кабеля | / |  |  | мм2/шт.
Максимальный наружный диаметр кабеля |  |  |  | мм
Марка кабеля
Разъем для подключения кабеля
Марка разъема
5.10. Клеммная коробка (шкаф подключения) |  |  |  | при отсутствии шкафа управления или шкаф управления установкой стоит отдельно от неё
Назначение коробки
Тип (марка) коробки
Количество коробок, шт.
Количество клемм, шт.
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (IP)
5.11. Автоматика и КИП
5.12 Силовой шкаф управления
6. Комплект ЗИП |  |  | На | _______ | года
Необходимый объём ЗИП:
7. Комплект монтажных частей
Необходимый объём монтажных частей:
8. Аналог:
8.1. Какое оборудование используется в настоящее время (для оборудования, подбираемого взамен существующего) и по какой причине заменяется:
9. Дополнительные сведения / требования:
Дата |  |  |  | Подпись
Электропривод
Да
Да
Да
Да (Необходимо заполнить опросный лист для комплекта автоматики и КИП)
Нет
Да
Электропривод
Да
Да
Нет
Да
Ручной привод
Да
Нет
Да
Нет
Ручной привод
Электропривод
Нет
Да
Нет
Нет
Ручной привод
Да
Электропривод
Нет
Ручной привод
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Ручной привод
Электропривод
Да
Нет
Завод изготовитель
Заказчик
Да
Нет
Да
Нет
на фильтре грубой очистки
Да
Только элементы крепления
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Проточный
Обогрев элементов корпуса
Да, в составе шкафа управления автоматикой
Да, отдельно от шкафа управления автоматикой
Нет
Иное:
Иное:
Иное:
не требуется
не требуется
Да
Нет
Силовая отдельно
Управления отдельно
Общая
Да
Нет